## opći uvjeti
Investitor: |  | OPĆINA DUBRAVICA, Ulica Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Građevina: |  | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa |  | ZOP | 613-2021
Lokacija: |  | Kumrovečka cesta, k.č.br. 2244/2, k.o. Dubravica |  | TD | 613-2021
Vrsta projekta: |  | Glavni građevinski projekt / Troškovnik |  | Datum: | 29.09.2022.
OPĆI UVJETI NUĐENJA I UGOVARANJA
1 | Izvođač radova odgovoran je za međusobno usklađivanje radova i obvezan je, nakon ugovaranja, izraditi terminski plan. Izrađeni i potpisani terminski plan mora biti prihvaćen od strane investitora. Plan će se razraditi u okviru danog roka za izvedbu svih ugovorenih radova za cjelokupnu infrastrukturnu građevinu. Izvođač je dužan izraditi operativni plan građenja s iskazom potrebnih osnovnih materijala, radne snage, mehanizacije i financijskih sredstava za mjesečne obroke. Ovi radovi moraju biti ukalkulirani u jediničnu cijenu.
2 | Izvođač se obvezuje da će organizirati radno vrijeme do 18 sati, kao i toliki broj radnika, ekipa i mehanizacije koji će osigurati potrebnu dinamiku izvođenja radova kroz sve dane u tjednu, a u slučaju potrebe ili kašnjenja radova, u odnosu na predviđenu dinamiku, organizirati će se rad i nakon 18 sati i noću.
3 | Izvođač je dužan imenovati, uz ostale odgovorne osobe, glavnog inženjera gradilišta, koji vodi gradnju u skladu s člankom 55. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19). Ukoliko tijekom građenja izvođač želi promijeniti glavnog inženjera ili voditelja građenja , odnosno ostale odgovorne osobe zadužene za građenje, dužan je u pisanom obliku zatražiti odobrenje naručitelja o spomenutoj izmjeni. Naručitelj može prihvatiti ili odbiti traženu izmjenu. Naručitelj može u pisanom obliku zatražiti izmjenu glavnog inženjera ili voditelja građenja bez davanja obrazloženja o traženoj izmjeni, a izvođač je dužan postupiti po pisanom traženju naručitelja.
4 | Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad (svi pripremni i završni radovi), materijal, transport, režijske i manipulativne troškove, zaradu tvrtke (PDV se iskazuje posebno), te sve poreze i prireze. Količine materijala za iskop obračunavaju se u sraslom stanju, a količine materijala za izradu nasipa u zbijenom stanju.
5 | Posebno se naglašava da nije dopušteno prekoračenje ugovorenih iznosa, odnosno stvaranje preliminarnih obveza u bilo kojem obliku.
6 | Izvođač je dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu sve zastoje na gradilištu zbog izvođenja radova u više faza, odnosno zbog nemogućnosti izvođenja radova u kontinuitetu, radi složenosti objekta i nemogućnosti rada istovremeno na više tehnoloških cjelina.
7 | Izvođač će organizirati gradilište, način transporta, način rada, a isto tako prilagoditi terminski plan sukladno privremenoj regulaciji prometa. Eventualne manje promjene regulacije prometa unutar zahvata u tijeku građenja infrastrukturne građevine tražit će izvođač od nadležnog gradskog tijela, a u dogovoru s ovlaštenim predstavnikom naručitelja.
8 | Izvođač je dužan pravodobno i detaljno proučiti tehničku dokumentaciju, na temelju koje se izvode radovi, i od naručitelja pravodobno zatražiti objašnjenje o nedovoljno jasnim pojedinostima. Izvođač je dužan pravodobno zatražiti kompletiranje tehničke dokumentacije u slučaju njene nepotpunosti. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radu ili dođe do odstupanja od ugovora, izvođač nema pravo postavljati zahtjev za naknadu, a ako je zbog toga nastala šteta na naručitelja, izvođač je dužan nadoknaditi štetu.
Smatra se da je zahtjev postavljen pravodobno ako je naručitelju, prema okolnostima koje su od utjecaja, dano 15 dana vremena da može postupiti u vezi sa zahtjevom, a da ne nastane zastoj u izvođenju radova. Izvođač je dužan prije početka radova kontrolirati ispravnost tehničke dokumentacije i predanih mjernih točaka (osovina objekta, reperi, točke eksproprijacijskog pojasa, osiguranja i dr.).
9 | Izvođač je dužan čuvati od oštećenja sve primljene terenske podatke, obilježene osovine, iskolčenja i stalne točke za izvođenje radova primljene od naručitelja odnosno nadzornog inženjera. Ako se podaci navedeni u prethodnom pasusu unište ili oštete, oni će se ponovno uspostaviti na trošak izvođača.
10 | Izvođač je dužan osigurati zemljište za organizaciju gradilišta, potrebne priključke za gradilište, osiguranje radova i opreme, osiguranje zaposlenih osoba na gradilištu, uključujući osobe u službi naručitelja i nadzorne službe, za slučaj nesreće uključujući i prolaznike (ukoliko nije izvršena adekvatna zaštita gradilišta).
Izvođač je dužan troškove osiguranja i organizacije gradilišta ukalkulirati u jedinične cijene.
11 | O svom trošku, ukalkuliranom u ponudbenu cijenu izvođač će svakodnevno za vrijeme odvijanja radova održavati red i čistoću na površinama koje koristi kao gradilište, te otpremati sav građevinski i otpadni materijal. Također, izvoditelj radova mora vršiti redovno čišćenje objekta i dijelova objekta sukcesivno i nakon dovršetka pojedinih dijelova. Čišćenje treba obaviti tako da se ne nanesu mehanička i kemijska oštećenja.
12 | Izvođač će poduzeti mjere da spriječi oštećenja ceste i drugih objekata uslijed pojačanog prometa u toku izvođenja radova. U tu svrhu poštivat će dopuštene osovinske pritiske vozila, pazit će da ne dolazi do preopterećenja i prilagodit će prijevoz tehničkim svojstvima prometnice i objektima na njoj. Za prijevoz posebnih tereta potrebno je prethodno ishoditi dozvolu nadležnog tijela.
13 | Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda snosi Izvođač.
Eventualne troškove kontrolnih ispitivanja materijala, koji nisu predviđeni tehničkim propisima snosi investitor, ako rezultat ispitivanja pokaže da materijal odgovara traženim uvjetima, odnosno izvođač, ako rezultat ispitivanja pokaže da materijal ne odgovara traženim uvjetima (u ovom slučaju materijal se mora dovesti u sklad s tehničkim uvjetima).
14 | Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količina i kvalitete mora odmah pregledati nadzorni inženjer, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova jer u protivnom priznavanje takvih radova se može odbiti ili ih obračunati prema podacima i procjeni nadzornog inženjera.
15 | Izvođač je dužan svakodnevno voditi građevinski dnevnik te pravovremeno izraditi dokaznicu mjera (građevinsku knjigu s obračunskim nacrtima), a u cilju obostranog svakodnevnog praćenja i kontroliranja izvedenih radova i količina.
16 | Izvođač je dužan na zahtjev nadzornog inženjera obaviti potrebna otkrivanja ili otvaranja izvršenih radova radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja Izvođač je dužan mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanirati prema uputi nadzornog inženjera.
Troškove otkrivanja, saniranja i naknadnih ispitivanja radova snosi naručitelj i ako naknadna inspekcija utvrdi da su pokriveni radovi izvedeni u skladu s ugovorom, a u protivnom troškove snosi Izvođač.
17 | Izvođač je dužan prije dopreme, odnosno upotrebe odgovarajućih građevinskih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda osigurati uvjerenja o prethodnim ispitivanjima kvalitete i podobnosti materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda koje namjerava upotrijebiti, od stručne odnosno ovlaštene institucije, a Izvođač ih predaje nadzornom inženjeru radi pregleda i davanja odobrenja.
Izvođač je dužan pribaviti atest kada je to propisano ugovornom specifikacijom.
Izvođač ne smije upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzornog inženjera, a u slučaju da ih upotrijebi, snosi rizik i troškove koji mogu iz te osnove nastati.
18 | Izvođač radova mora sam o svom trošku osigurati deponije za zbrinjavanje viška materijala, te utovar i prijevoz do deponije i sve troškove organizacije deponije uračunati u jedinične cijene iskopa, odvoza i rušenja.
19 | Izvođač će po uputi ovlaštenog predstavnika investitora i nadzornog inženjera posebno deponirati iskopani materijal koji se može upotrijebiti u izgradnji predmetnog objekta.
20 | Izvođač je Postupiti po primjedbama odgovorne osobe (nadzornog inženjera), te ispraviti nedostatke utvrđene preliminarnim/redovnim pregledima, kod tehničkog pregleda i primopredaje izvedenih radova (kojima su obvezni prisustvovati) u utvrđenim rokovima.
21 | Na zahtjev naručitelja otkloniti nedostatke koji se uoče u garantnom roku.
22 | Etapno izvođenje radova
Svi izvođači radova dužni su se organizirati i ekipirati tako da mogu istovremeno obavljati radove na najmanje dvije dionice gradilišta.
23 | Sva eventualna oštećenja već izvedenih radova na gradilištu do dana primopredaje dužan je otkloniti izvoditelj radova, jer se za bilo koja nastala oštećenja neće podmirivati nastali troškovi.
24 | Izvoditelj i naručitelj dužni su u roku od 15 dana računajući od dana uspješno održanog tehničkog pregleda objekta izvršiti komisijski primopredaju i okončani obračun izvedenih radova.
25 | U jedinične cijene treba uračunati i sve troškove vezane na ispunjenje uvjeta zaštite na radu (zaštitna oprema, zaštitne ograde, transportni putevi, kontejneri za smještaj radnika, opreme i strojeva itd.)
NAPOMENA:
|  | I | U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati odvoz otpadnog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja, sve osigurava Izvođač.
|  | II | U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač je obavezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija i energetskih kabela uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
|  | III | Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa).

## TROSKOVNIK
Investitor: |  | OPĆINA DUBRAVICA, Ulica Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Građevina: |  | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa |  |  |  | ZOP | 613-2021
Lokacija: |  | Kumrovečka cesta, k.č.br. 2244/2, k.o. Dubravica |  |  |  | TD | 613-2021
Vrsta projekta: |  | Glavni građevinski projekt / Troškovnik |  |  |  | Datum: | 29.09.2022.
Broj stavke |  | OTU | Opis stavke | Jed. mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupno
1. |  |  | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA:
|  | I | U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati odvoz otpadnog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja, sve osigurava Izvođač.
|  | II | U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač je obavezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija i energetskih kabela uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija.
|  | III | Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa).
1. | 1. | 1-02 | GEODETSKI RADOVI
|  |  | Geodetski radovi obuhvaćaju: -iskolčenje trase i svih objekata u trasi i preko trase ceste, -sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto, -održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru, Obračun radova: Rad se mjeri po m' trase u skladu s projektom. Geodetski radovi | m' | 210 |  | 0
1. | 2. | 1-03.2 | UKLANJANJE UMJETNIH OBJEKATA
|  |  | Stavka obuhvaća uklanjanje i rušenje umjetnih objekata u zoni izvođenja radova. Vrste i količine radova predviđene su projektom ili ih određuje nadzorni inženjer. Rušenje i uklanjanje umjetnih objekata mora se obaviti bez nanošenja štete susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovini uopće. Dio materijala od porušenih objekata koji se neće ugrađivati odvozi se na deponiju koju osigurava izvođač radova, a dio koji će se ugrađivati pohranjuje izvođač u svom skladišnom prostoru. U stavku je uključen utovar i odvoz uklonjenog otpadnog materijala na deponiju, utovar i odvoz na skladište objekata predviđenih za ponovnu ugradnju, skladištenje, upotreba opreme, te sav poreban materijal i rad. Obračun radova: Rušenje asfaltnog dijela kolničke konstrukcije debljine do 20cm, uz prethodno strojno zasijecanje asfalta na rubovima zahvata Rad se mjeri po m2 srušene kolničke konstrukcije. | m² | 520 |  | 0
|  |  | Strojno isjecanje slojeva postojeće kolničke konstrukcije vrši se radi omogućavanja uredne izvedbe spoja starog i novog kolnika na mjestima određenim projektom. Pretpostavljena debljina asfaltnih slojeva koje treba isjeći iznosi do 20 cm. Obračun se vrši po m' isječene postojeće kolničke konstrukcije. | m' | 195 |  | 0
|  |  | Rušenje betonskih cestovnih i parkovnih rubnjaka. Rade se mjeri po m' srušeneog rubnjaka. | m' | 30 |  | 0
1. | 3. |  | ISKOLČENJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA
|  |  | Stavka obuhvaća iskolčenje postojećih instalacija u zoni izvođenja radova. (Po potrebi koristiti detektore podzemnih instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja instalacija.) Iskolčenje instalacija trebaju obaviti u prisustvu predstavnika nadležnih komunalnih poduzeća. Obračun radova: Rad se mjeri po m' u skladu s projektom. Iskolčenje postojećih instalacija | m' | 12 |  | 0
1. | 4. |  | ISKOP KONTROLNIH ROVOVA
|  |  | Iskop kontrolnih rovova ("šliceva") radi se radi ustanovljavanja položaja podzemnih instalacija u materijalu kategorije "C". Kontrolni rovovi se kopaju ručno prema odredbi nadzornog inženjera. Njihova širina je najviše 30 cm, dužina 100 i dubina 200 cm. Obračun po komadu rova. | kom | 3 |  | 0
1. | 5. |  | RUŠENJE BETONA
Stavka obuhvaća rušenje postojećeg betona I armiranog betona, te odvoz šute na deponiju koju je dužan osigurati izvođač radova.
|  |  | Beton | m³ | 5 |  | 0
|  |  | Armirani beton | m³ | 5 |  | 0
1. |  |  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  |  | ZEMLJANI RADOVI
2. | 1. |  | ISKOP POVRŠINSKOG SLOJA TLA - HUMUSA
|  |  | Stavka obuhvaća iskop površinskog sloja tla debljine 20 cm s guranjem ili odlaganjem na deponiju koju osigurava izvođač radova. Iskop se obavlja isključivo strojno, buldozerima, bagerima ili univerzalnim strojevima, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. U stavku je uključen utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju, upotreba opreme, te sav potreban materijal i rad. Obračun radova: Rad se mjeri u m³ u skladu s projektom. Iskop površinskog sloja tla - humusa debljine 20 cm | m³ | 55 |  | 0
2. | 2. | 2-02.3 | ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU KATEGORIJE ''C''
|  |  | Stavka obuhvaća široke iskope predviđene projektom, guranje i odlaganje na deponiju koju osigurava izvođač radova, te uređenje i čišćenje iskopanih i susjednih površina. U stavku je uključen utovar i odvoz materijala na deponiju koju osigurava izvođač, upotreba opreme, te sav potreban materijal i rad. Sve iskope treba obaviti prema projektu i prema zahtjevima OTU-a. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija te stabala. Obračun radova: Rad se mjeri u m3 u skladu s projektom. Široki iskop u materijalu kategorije ''C'' | m³ | 240 |  | 0
2. | 3. | 2-10 | IZRADA POSTELJICE MEHANIČKIM ZBIJANJEM
|  |  | Stavka obuhvaća izradu posteljice prema kotama iz projekta što obuhvaća grubo i fino planiranje materijala, te njegovo nabijanje do tražene zbijenosti kako bi se tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od kolničke konstrukcije i prometno opterećenje. Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti debljine 30cm. Posteljica se uređuje tek pošto je uklonjen sav rastrošeni materijal. Prije zbijanja površinu treba izravnati. U stavku je uključena upotreba opreme i sav potreban rad na uređenju posteljice. Kriteriji za ocjenu kakvoće: Stupanj zbijenosti, Sz=100% Modul stišljivosti, Ms=30MN/m2 Obračun radova: Rad se mjeri u m2 u skladu s projektom. Izrada posteljice mehaničkim zbijanjem | m² | 810 |  | 0
2. | 4. |  | PRIJEVOZ UTOVARENOG I ISKOPANOG VIŠKA MATERIJALA NA DEPONIJU Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (nasip ili odlagalište kojeg osigurava izvođač) s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Prijevoz materijala kategorije “C”. (koef. = 1,3). Obračun radova: Rad se mjeri u kubičnim metrima prevezenog materijala | m³ | 250 |  | 0
2. | 5. |  | IZRADA NASIPA OD ZEMLJANIH MATERIJALA Izrada nasipa ispod zelenih površina od zemljanih materijala iz iskopa trase ili pozajmišta kojeg osigurava izvođač. Strojno nasipavanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijenu je uključen sav rad i materijal te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline. Obračun radova: Rad se mjeri u m3 u skladu s projektom. Potrebna količina nasipa odrediti će se za vrijeme izvođenja radova uz suglasnost nadzornog inženjera | m³ | 35 |  | 0
2. | 6. |  | IZRADA NASIPA OD KAMENIH MATERIJALA Stavka obuhvaća izradu naspia od kamenih materijala iz iskopa trase ili pozajmišta kojeg osigurava naručitelj. Strojno naspianje i razastiranje, prema potrebi vlaženje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijenu je uključen sav rad i materijal te planiranje pokosa nasipa i čiščenje okoline. | m³ | 20 |  | 0
2. | 7. |  | RUČNI ISKOP Ručni iskop kao dodatak stavke 2.2. široki iskop u tlu C kategorije prema prethodnom odobrenju nadzornog inžinjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć. U stavku se ubraja i otkop u materijalu "C" kategorije. Obračun radova: Rad se mjeri u m3 u skladu s projektom. | m³ | 5 |  | 0
2. |  |  | UKUPNO - ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. |  |  | ODVODNJA CESTE
3. | 1. | 3-02.2 | IZRADA PLITKIH DRENAŽA
|  |  | Drenaža od PVC drenažnih cijevi promjera 15 cm. Ovom stavkom obuhvaćena je izrada drenaže na mjestima predviđenim projektom, na nepropusnom tlu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje drenaže, uključujući izradu nepropusne podloge od nabijene nepropusne gline ili betona C12/15, obloge od krupnijeg šljunka granulacije 10 do 16 mm i spojeve na slivnike, odnosno kotrolna okna. Iskop za drenažu također je sadržan u cijeni ove stavke. Obračun se vrši po m' izrađene drenaže. | m' | 210 |  | 0
3. | 2. |  | POLIMERBETONSKI RUBNJAK Nabava doprema i postavljanje rubnog kamena s integriranim linijskim kanalom od polimerbetona u jednom elementu. Element dužine 0,5 m. Razred opterečenja D400, otporan na smrzavanje i djelovanje soli. U stavku je uračunato i postavljanje revizijskog elementa s izljevom. Revizijski element postavlja se kao izljevna točka koja se spaja na revizijsko okno kanala. U stavku su uračunati sav potreban rad i materijal do potpune završenosti. Obračun se vrši po m' postavljenog polimerbetonskog rubnjaka i po komadu postavljenog revizijskog elementa.
|  |  | Polimer betonski rubnjak | m' | 7.5 |  | 0
|  |  | Revizijski element | kom | 5 |  | 0
3. | 3. | 3-04.3 | SPOJ REVIZIJSKOG ELEMENTA NA RO KANALIZACIJE
|  |  | Izrada priključaka slivnika od PVC cijevi DN 200 mm DIN19534 ili jednakovrijedno Ova stavka obuhvaća: - iskop rova za polaganje cijevi - fino niveliranje dna rova na visinu - nabava, doprema i ugradnja cijevi po pravcu i niveleti sa izvedbom spojeva. Cijev ugraditi na betonsku podlogu C16/20 i u betonskoj oblozi C16/20 prema nacrtu slivnika i prema detalju. U stavku obuhvaćena nabava, doprema i zatrpavanje rova drobljenim kamenim materijalom u slojevima debljine 30 cm, uz nabijanje, primjenu vibrirajućih nabijača i ispitivanjem zbijenosti. Izrada spoja priključka na okno kanalizacije od PVC cijevi fi 200 mm, kvalitete prema HRN EN 1401 ili jednakovrijedno, krutosti prstena SN 8 s naglavcima koji jamče nepropusnost spojeva. U stavku uračunat sav potreban pribor i materijal za dovršenje rada. Obračun po m' kompletno dovršene odvodnje PVC cijevi DN 200 mm. | m' | 21 |  | 0
3. | 4. |  | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanja ispravnosti gotovog slivnika na vodonepropusnost prema HRN EN 1610 ili jednakovrijedno. Ispitivanje ugrađenih slivnika I priključaka na vodonepropusnost tlakom vode od 0,5 kp/cm2 kroz vrijeme jednog sata. Uključivo prethodno ispitivanje kanala od mogućih zaostalih predmeta I nečistoća, punjenje vodom, ostavljanje 24 sata da se stijenke cijevi napune, vodom podizanje tlaka, te održavanje pod pritiskom u propisanom vremenu.
|  |  | priključne cijevi | m' | 21 |  | 0
|  |  | revizijski element | kom | 5 |  | 0
|  |  | UKUPNO - ODVODNJA CESTE |  |  |  | 0
4. |  |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
4. | 1. | 5-01 | IZRADA NOSIVOG SLOJA debljine d = min. 40 cm. (st. 5-01 OTU) Izrada nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 40 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 160 |  | 0
4. | 2. |  | IZRADA NOSIVOG SLOJA debljine d=min 25 cm (nogostup) (st. 5-01 OTU-a Hrvatskih cesta ili jednakovrijedno) Izrada nosivog sloja (Ms≥40 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 31,5 mm, debljine 25 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 70 |  | 0
4. | 3. |  | BITUMENSKA EMULZIJA Stavka obuhvaća nabavu i dopremu bitumenske emulzije, te špricanje površine postojećeg asfalta emulzijom 0,3 kg/m2. Prije nanošenja bitumenske emulzije čitavu površinu ptrebno je temeljito očistiti. Obračun se vrši po m² gornje površine špricanog sloja | m² | 630 |  | 0
4. | 4. |  | IZVEDBA CESTOVNIH I PJEŠAČKIH RUBNJAKA
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju betonskih rubnjaka i podložnog betona C12/15 prema projektu. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C40/45 – v/c faktor ispod 0.45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50 ciklusa prema HRN U.M1.055. U stavku je uključena upotreba opreme, te sav potreban materijal, prijevoz i rad. Obračun radova: Rad se mjeri u m' postavljenih rubnjaka, uključivo s izvedbom podloge.
|  |  | Izvedba cestovnih rubnjaka 18/24/100cm | m' | 143 |  | 0
|  |  | Izvedba malih pjašačkih rubnjaka 8/20/50 cm | m' | 105 |  | 0
|  |  | Upušteni cestovni rubnjak 18/24/100cm | m' | 22 |  | 0
4. | 5. |  | IZVEDBA BRTVENE TRAKE Nabava, doprema i ugradnja brtvene trake izrađene na bazi polimerom modificiranog bitumena, na kontaktu novog i starog kolnika – habajućeg sloja. Dimenzija trake je 4x1 cm. Brtvenu traku treba u potpunosti ugraditi sukladno tehnologiji proizvođača. Obračun se vrši po m’ ugrađene brtvene trake. | m' | 215 |  | 0
4. | 6. |  | UGRADNJA GEOTEKSTILA Stavkom je predviđena nabava, doprema i ugradnja tkanog geotekstila tip težine minimum 150 g/m² na uređenu posteljicu. Stavkom su obuhvaćeni i svi pripremni i pomoćni radovi na postavi geotekstila. Obračunava se po m² postavljenog tkanog geotekstila. | m² | 630 |  | 0
4. |  |  | UKUPNO - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5. |  |  | PROMETNA SIGNALIZACIJA
5. | 1. |  | OZNAKE NA KOLNIKU
Signalizacija se izvodi na cestovnim, parkirališnim i pješačkim površinama nakon postave završnog sloja asfalta bijelom bojom. Način izvedbe u svemu prema standardu, a na osnovi prometnog rješenja. Sva prometna signalizacija mora biti usklađena sa normom NA 12899-1:2007. U cijenu stavke su uključeni svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali. Obračun po m', m2 ili komadu obojene površine.
|  |  | Označavanje prometnih površina za posebne namjene- autobusnog stajališta H53 | kom | 1 |  | 0
|  |  | pješački prijelazi (brutto, 0.50+0.50 cm), H18 | m² | 10 |  | 0
|  |  | STOP crta š=50 cm, H14 | m' | 3 |  | 0
5. | 2. |  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
O.T.U. 9-01 Stavka obuhvaća iskop temelja za stup znaka, postava temelja, stupa i znaka, sve prema važećim propisima za tu vrstu radova. Obračun po komadu postavljenog znaka.
|  |  | 1 znak na stupu (temelj, stup i 1 znak): | kom | 2 |  | 0
5. | 3. |  | TAKTILNA PLOČA Dobava i ugradnja taktilne ploče izrađene od reciklirane gume sa aplikacijom (vodilice, čepaste) «SENSITIVE FOOT» ISO 9001. Izvesti sa dvije vrste ljepila . Ugradnja prema detalju. Obračun po m² ugrađene taktilne ploče | m² | 1.5 |  | 0
5. |  |  | UKUPNO - PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
6. |  |  | OSTALI RADOVI
6. | 1. |  | ZAŠTITA INSTALACIJA Zaštita postojećih plinovoda i drugih instalacija Stavka obuhvaća: ručni otkop zemlje oko instalalcije s odbacivanjem zemlje ili utovarom viška zemlje i odvoz na deponij koji osigurava izvođač, oblaganje instalacija betonskim kanalicama Φ 15 dimenzija 23/12x50 cm po detalju iz projekta ili upisu nadzornog inžinjera u dnevnik, betoniranje zaštitnog sloja betona preko betonskih kanalica betonom C 12/15 u debljini 15 cm. Obračun po m' obložene instalacije. | m' | 10 |  | 0
6. | 2. |  | PRILAGOĐAVANJE VISINA Prilagođavanje postojećih komunalnih instalacija,škrinjica plina, vodovoda i gromobrana niveleti prometnice. Potrebno ih je prilagoditi novoj niveleti prometnice podizanjem ili spuštanjem. Kod podizanja ili spuštanja za 10 - 15 cm produžne motke zatvarača nije potrebno mijenjati, a kod većih podizanja ili spuštanja potrebno ih je zamijeniti. Ova stavka obuhvaća: - iskop oko škrinjice do potrebne dubine - odstranjivanje škrinjice sa skidanjem ili podlaganjem opeke oko motke zatvarača do potrebne visine - eventualno potrebna zamjena produžne motke zatvarača (veća ili manja od postojeće) - postava škrinjice na novu podlogu s potrebnim zatrpavanjem oko škrinjice ili betoniranjem - sav potreban materijal za izvedbu radova Obračun se vrši po komadu prilagođenih škrinjica plina, vodovoda i gromobrana niveleti prometnice. | kom | 2 |  | 0
6. | 3. |  | POTPORNI ZID A-C Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnja betona, oplate i željeza za izradu temeljne betonske trake i AB potpornog zida iz betona C25/30. Armatura: šipke 8 x Ø12, vilice Ø8/20 i obostrano mreža Q 257. Izrada betonskog temelja i potpornog zida u dužnici cca 65,75 m prema situaciji. Potrebno je kod izrade potpornog zida postaviti drenažnu cijev kako je predviđeno projektom.
|  |  | dranažna cijev Ø 150 | m' | 70 |  | 0
|  |  | beton C25/30 | m³ | 45 |  | 0
|  |  | armatura | kg | 5400 |  | 0
|  |  | oplata | m² | 210 |  | 0
6. |  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
7. |  |  | KANAL OBORINSKE ODVODNJE
7. | 1. |  | ISKOLČENJE TRASE KANALIZACIJE Iskolčenje kompletne trase kanalizacije sa označavanje čvorova revizionih okana i drugih karakterističnih točaka kanalizacijskih objekata, te s izradom elaborata iskolčenja. Ovaj rad se obračunava po m' tase
|  |  | geodetsko | m' | 56 |  | 0
7. | 2. |  | ISKOP KANALSKOG ROVA Iskop rova za polaganje cijevi u tlu C kategrije, širine prema normalnom profilu kanala i dubine prema uzdužnom profilu kanala, sa svim potrebnim osiguranjima, kosinama, prebacivanjima zemlje. Na mjestima revizijskih okana predviđena proširenja građevinske jame za oplatu, pa je ukupna kubatura iskopa uvećana za 15 %. Uključeno crpljenje vode iz rova nadošle procjeđivanjem, podzemnih voda i uslijed oborina s radom crpke i pogonskog agregata.Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 100 |  | 0
7. | 3. |  | PLANIRANJE DNA KANALSKOG ROVA Fino planiranje dna kanalskog rova u tlu C kategorije na kote određene uzdužnim profilom, sa točnošću + 1,0 cm, uključivo izbacivanje materijala iz rova. Obračun po m2 isplaniranog rova. | m² | 80 |  | 0
7. | 4. |  | IZRADA POSTELJICE DNA KANALA Nabava, prijevoz i ugradnja pijeska, granulacije 0-4 mm. Pijesak se ugrađuje kao posteljica, na isplanirano dno rova ispod cijevi u sloju debljine 10 cm. Obračun se vrši po m3 ugrađenog pijeska u rov. | m³ | 8 |  | 0
7. | 5. |  | ZATRPAVANJE KANALSKOG ROVA Stavka obuhvaća zatrpavanje kanalskog rova nakon kompletne montaže cijevi, zamjenskim materijalom (šljunak). Zatrpavanje se izvodi tako da se prvi sloj iznad cijevi u debljini 30 cm izvede sa šljunkom granulacije 8-32 mm sve prema uputama proizvođača cijevi, a ostatak rova se zatrpava kamenim materijalom do donjeg ruba tamponskog sloja kolničke konstrukcije. Rovove držati otvorene što je moguće kraće vrijeme a zatrpavanje izvoditi u slojevima od 30 cm uz obavezno nabijanje svakog sloja do kote tamponskog sloja. Po završetku nabijanja, a prije sanacije prekopa izvršiti ispitivanje zbijenosti (sa atestom) što je uključeno cijenom.
|  |  | zasip prve zone do 30 cm iznad cijevi | m³ | 40 |  | 0
|  |  | zasip druge zone | m³ | 45 |  | 0
7. | 6. |  | ODVOZ SUVIŠNOG MATERIJALA Odvoz suvišnog materijala od iskopa, preostalog nakon zatrpavanja, na gradski deponij. U cijenu uključen utovar, istovar, prijevoz, te grubo planiranje materijala. Obračun po m3 odvezenog materijala u rastresitom stanju. (Koeficijent rastresitosti 1,30) | m³ | 110 |  | 0
7. | 7. |  | RAZUPIRANJE ISKOPANOG ROVA Razupiranje bočnih strana iskopanog rova čeličnom ili drvenom oplatom uključivo nabava i doprema potrebnog materijala, izrada, postavljanje, skidanje, prijenos na udaljenost 50 m, čišćenje slaganje materijala.Razupiranje treba izvesti prema važećim propisima zaštite na radu i to sa svim potrebnim osiguranjem u svrhu potpune zaštite od bilo kakvog zarušavanja te da ujedno omogućuje rad u jarku i ne ometa spuštanje cijevi. Dubina iskopa prosječno 1,59 m. Razupiranje bočnih strana iskopanog rova čeličnom ili drvenom oplatom uključivo nabava i doprema potrebnog materijala, izrada, postavljanje, skidanje, prijenos na udaljenost 50 m, čišćenje slaganje materijala.Razupiranje treba izvesti prema važećim propisima zaštite na radu i to sa svim potrebnim osiguranjem u svrhu potpune zaštite od bilo kakvog zarušavanja te da ujedno omogućuje rad u jarku i ne ometa spuštanje cijevi. Obračunava se po m2 razuprte površine, odnosno postavljene oplate. | m² | 210 |  | 0
7. | 8. |  | IZRADA OBOSTRANE ZAŠTITNE OGRADE ROVA U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su svi opisani radovi i materijali. Obračunava se po m1 ograde. | m' | 120 |  | 0
7. | 9. |  | IZRADA PRIVREMENIH KOLNIH I PJEŠAČKIH PRELAZA Izrada privremenih kolnih prijelaza preko kanalizacijskog rova, za nesmetano odvijanje prometa, iz čeličnih ploča s potrebnim ukrućenjem i zaštitnom ogradom. Obračunava se po komadu kolnog prijelaza. | kom | 4 |  | 0
7. | 10. |  | BETONSKA PODLOGA PEHD REVIZIJSKOG OKNA Nabava i doprema betona, te betoniranje podloge PEHD revizionih okana nabijenim betonom C16/20. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.3 |  | 0
7. | 11. |  | IZRADA ARMIRANO-BETONSKE PLOČE I VIJENCA PEHD REVIZIJSKIH OKANA Stavka obuhvaća dopremu i ugradnju betona (C25/30), oplate i armature za izradu armirano-betonske ploče i vijenca revizijskih okana. Elemente konstruktivno armirati prema pravilima struke. U stavku uračunati svi potrebni radovi i materijal za cjelovitu izvedbu. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature.
|  |  | armatura | kg | 18 |  | 0
|  |  | beton C25/30 | m3 | 0.3 |  | 0
7. | 12. |  | NABAVA, DOPREMA I UGRADNJA PEHD REVIZIJSKOG OKNA Dobava i montaža polietilenskog (PE) revizijskog okna unutarnjeg promjera DN 800 mm za fekalnu i oborinsku odvodnju. Zbog osiguranja vodonepropusnosti svi elementi okna moraju biti izrađeni tehnikom roto lijeva i tvornički zavareni. Završetak okna izveden je s konusnim nastavkom svijetlog otvora DN625 mm. Cijevni priključci izvode se u bazi okna tvornički zavareni od spojnica prema promjeru i kutu određenom projektom. Okno treba biti sukladno svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009 ili jednakovrijedno. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277 ili jednakovrijedno. Obodne čvrstoće minimalno SN2 ispitano prema HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijedno. U stavku uključena nabava i ugradnja ulazne i izlazne spojnice DN/OD 400 mm za korugirane PEHD cijevi. Okno ugraditi sukladno uputama proizvođača okna. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju lijevanoželjeznog tipskog poklopca klase nosivosti D400, dimenzija 60×60 cm. Obračun po komadu ugrađenog okna s pripadajućim poklopcem klase nosivosti prema HRN EN-124 ili jednakovrijedno. PEHD okno DN 800 mm | kom | 4 |  | 0
7. | 13. |  | NABAVA I MONTAŽA SPOJNIH KOMADA Dobava i montaža spojnice za PEHD i betonsku kanalizacijsku cijev. Uračunat sav transport i materijal potreban za montažu. Obračun po ugrađenom komadu.
|  |  | PEHD spojnica DN 400 | kom | 2 |  | 0
7. | 14. |  | NABAVA, DOPREMA I MONTAŽA PEHD KANALIZACIJSKIH CIJEVI Nabava, doprema, raznošenje i montaža kanalizacijskih cijevi za gravitacijsku odvodnju izrađenih od polietilena visoke gustoće PEHD prema normi HRN EN13476-1, HRN EN13476-3 ili jednakovrijedno. Cijevi su profilirane (rebraste) vanjske i glatke unutrašnje stjenke, obodne krutosti prema statičkom proračunu ATV A127. Cijevi moraju biti minimalne obodne krutosti SN8 (8kN/m²) te načina spajanja pomoću zasebne spojnice i gumene brtve. Troškovnička stavka obuhvaća komplet koji čini cijev, spojnica i dvije brtve. U stavku uračunato raznošenje cijevi sa gradilišne deponije uzduž trase do mjesta ugradnje, te spuštanje cijevi u rov i polaganje po niveleti, te spajanje fazonskim komadom. Sve prema uputama proizvođača cijevi. Stavka uključuje i sve potrebne radove i opremu za eventualnu evakuaciju površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Obračun po m' položene cijevi. PEHD DN/OD 400 mm | m' | 56 |  | 0
7. | 15. |  | MEHANIČKO ČIŠĆENJE KANALA I REVIZIJSKIH OKANA Mehaničko čišćenje kanala i revizijskih okana prije ispitivanja vodonepropusnosti te priprema za CCTV inspekciju. Obračun se vrši po m izrađene kanalizacije. | m' | 56 |  | 0
7. | 16. |  | ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI GOTOVOG KANALA Stavka obuhvaća ispitivanje ispravnosti gotovog kanala na vodonepropusnost prema HRN EN 1610 i dr.uz ishođenje atesta za tehnički pregled i primopredaju. Obračun po m ispitivanog kanala | m' | 56 |  | 0
7. | 17. |  | CRPLJENJE VODE IZ ROVA Stavka obuhvaća crpljenje vode iz rova nadošle procjeđivanjem ili uslijed oborina.Za procjenu odabrana crpka kapaciteta 10 l/s Obračun po satima rada pumpe. | h | 6 |  | 0
7. | 18. |  | CCTV INSPEKCIJA CCTV inspekcija ( optički pregled ) kanala s izradom pripadajućeg izvješća prema protokolu snimanja te zapisa na CD-u (DVD) kao dokaz o ispravno izvedenom kanalu i revizijskim oknima. Obračun prema m1 pregledanog kanala. | m' | 56 |  | 0
7. | 19. |  | GEOTEKSTIL Nabava, doprema i ugradnja geotekstila (100 g/m2). Geotekstil se ugrađuje oko rova i preko drenažne cijevi. Obračun po m² ugrađenog geotekstila. | m² | 220 |  | 0
|  |  | UKUPNO KANAL OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| VRSTA RADOVA | [5 empty] | IZNOS (HRK)
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
| 3. | ODVODNJA CESTE |  |  |  |  | 0
| 4. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
| 5. | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  | 0
| 6. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0
| 7. | KANAL OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  |  | 0
| U K U P N O | [5 empty] | 0
| PDV 25 % | [5 empty] | 0
| SVEUKUPNO | [5 empty] | 0
U________________, ____________________ 2022. godine
(potpis ovlaštene osobe)